濮阳县住建局“双随机”检查事项清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容及要求 | 检查结果判定标准 | 检查依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 安全生产 | 设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员 | 未设立安全生产管理机构或未按规定配备专职安全生产管理人员的，检查为不合格。 | - 《安全生产法》第二十一条 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条 |
| 02 | 安全生产 | 施工单位应当取得安全生产许可证 | 施工单位无安全生产许可证或证书过期未按规定延期的，检查为不合格。 | - 《安全生产许可证条例》第二条 - 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（建设部 令第 128 号）第二条 |
| 03 | 安全生产 | 建设、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表人应当签署授权委托书，明确各自工程项目负责人 | 建设、勘察、设计、施工、监理等单位的法定代表人未签署工程项目负责人授权委托书的，检查为不合 格。 | 住建部关于印发《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）》等四个规定的通知（建市[2015]35号） |
| 04 | 安全生产 | 施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员应当取得安全生产考核合格证书 | 施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员无安全生产考核合格证书或证书过期未按规定延期的，检查为不合格。 | 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第 17 号） |
| 05 | 安全生产 | 工程建设有关单位应当建立健全一线作业人员的职业教育、培训制度， 定期开展职业技能培训 | 未建立相关制度，或未对人员进行培训教育（包括三级安全教育，年度安全教育，职业卫生培训，新工艺、新技术、新材料、新设备安全教育，应急救援知 识培训，消防安全教育等），或未建立安全培训档案的，检查为不合格。 | - 《安全生产法》第二十五条 - 《建设工程安全生产管理条例》第三十六、三十七条 《职业病防治法》第三十四条 |
| 06 | 安全生产 | 在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志 | 施工现场未在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上（包括施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险场所），设置明显的安 全警示标志的，检查为不合格。 | - 《安全生产法》第三十二条 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条 |
| 07 | 安全生产 | 特种机械设备备案、使用登记、维护保养等情况 | 现场检查相关资料 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》 |
| 08 | 安全生产 | 危险性较大工程方案编制、审批、论证情况及现场安全施工情况 | 检查专项方案是否合理及按规定进行审批、论证 | 《建设工程安全生产管理条例》 |
| 09 | 人防质检 | 単建式人防工程地基验槽及桩基工程（基槽、桩位图资料齐全） | 尺寸、标高、地耐力复核 | 《河南省人民防空工程质量监督实施细则》 |
| 10 | 人防质检 | 底板钢筋及管道、预埋件隐蔽前（战时防护设施预埋到位） | 自检报告、实体检查 | 《河南省人民防空工程质量监督实施细则》 |
| 11 | 人防质检 | 墙体钢筋及管道、预埋件隐蔽前 | 自检报告、实体检查 | 《河南省人民防空工程质量监督实施细则》 |
| 12 | 人防质检 | 顶板钢筋及管道、预埋件 | 自检报告、实体检查 | 《河南省人民防空工程质量监督实施细则》 |
| 13 | 人防质检 | 主体结构检查（阶段性验收资料齐全） | 自检报告、检测报告、实体检查 | 《河南省人民防空工程质量监督实施细则》 |
| 14 | 质量监督 | 工程参见责任主体对法律、法规及强制性标准执行情况 | 现场勘查、查阅相关资料 | 《建设工程质量管理条例》 |
| 15 | 质量监督 | 项目经理及总监现场履职情况 | 现场勘查、查阅相关资料 | 《建设工程质量管理条例》 |
| 16 | 质量监督 | 参建单位项目负责人质量行为及工程实体质量、抽查、抽测涉及主体结构安全和主要施工功能的建筑材料、成品、半成品、构配件，各方质保体系运行情况。 | 现场勘查、查阅相关资料 | 《建设工程质量管理条例》 |
| 17 | 消防检查 | 建筑类别与耐火等级；总平面布局；平面布局； | 现场勘查、查阅相关资料 | 中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国住房和城乡建设部令》第51号；《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》；住建部《建设工程消防设计审查验收工作细则》、河南省住建厅《建设工程消防设计审查验收管理实施细则》（试行 |